|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device**  **TimeStamp** | **OTI** | **WTI** | **ATI** | **OLI** | **OTI\_A** | **OTI\_T** | **MOG\_A** | **VL1** |  | **VL2** |  | **VL3** |  | **IL1** |  | **IL2** |  | **IL3** |  | **VL12** |  | **VL23** |  | **VL31** |  | **INUT** |  |
| 6/25/2019 13:06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6/25/2019 13:09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 238.7 |  | 238.7 |  | 238.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6/27/2019 10:49 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 238.4 |  | 238.5 |  | 238.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6/27/2019 10:51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239.9 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6/27/2019 10:52 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239.9 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETER** | **DESCRIPTION** |
| **DATA OVERVIEW** | |
| VL1, VL2, VL3 | Phase line |
| IL1, IL2, IL3 | Current line |
| VL12, VL23, VL31 | Voltage line |
| INUT | Neutral current |
| OTI | Oil Temperature Indicator |
| WTI | Winding Temperature Indicator |
| ATI | Ambient Temperature Indicator |
| OLI | Oil Level Indicator |
| OTI\_A | Oil Temperature Indicator Alarm |
| OTI\_T | Oil Temperature Indicator |
| MOG\_A **(Dependent feature)** | Magnetic Oil Guage Alarm |